# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « СРЕДНЕТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.03.2018                                                                                                                         №  26

п. Молодежный

Об утверждении Паспорта пожарной безопасности

Среднетымского сельского поселения,

подверженного угрозе лесных пожаров

В соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»,

- Утвердить Паспорт пожарной  безопасности  Среднетымского сельского поселения с.Напас , подверженного  угрозе  лесных пожаров  согласно приложению № 1.

- Утвердить Паспорт пожарной  безопасности  Среднетымского сельского поселения п.Молодежный, подверженного  угрозе  лесных пожаров  согласно приложению №

- Признать утратившим силу распоряжение Администрации Среднетымского сельского поселения от 10.02.2017 № 7 « Об утверждении Паспорта  пожарной безопасности Среднетымского сельского поселения, подверженного угрозе лесных пожаров.

- Настоящее распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации Среднетымского сельского поселения «Официальные ведомости».

- Контроль  за  исполнение  данного  распоряжения  оставляю  за  собой.

Глава Среднетымского сельского поселения                                                     В.Б.Данилов

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Среднетымского сельского поселения

(должность руководителя (заместителя

руководителя) органа местного

самоуправления района, поселения,

городского округа)

Данилов Вячеслав Борисович

(ф.и.о.)

________________________________________

(подпись и М.П.)

"28" марта 2018г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта: с.Напас___________________________________

Наименование поселения: ___Среднетымское___________________________________

Наименование городского округа: ___________________________________________

Наименование субъекта Российской Федерации: Томская область________________

I. Общие сведения о населенном пункте

|  |  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 1,24 |
| 22 |  | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,5 |
| 33 |  | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 44. |  | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны

1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные

на территории населенного пункта, адрес: 636710, Томская область.,

Каргасокский р-н, с.Напас, ул.Школьная, 11

2.   Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарной   охраны

(наименование, вид),

ОГУУГОЧСПБ ТО ОПС № 5

адрес: 636754, Томская обл., Каргасокский р-н, п.Молодежный, ул.Мира, 30а

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данилов Вячеслав Борисович | Глава Администрации | 8(38253)44-146 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 11. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | противопожарные преграды были обновлены в октябре 2017 года ( акт № 1 от 10.10.2017) |
| 22. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Распоряжение Администрации Среднетымского сельского поселения № 25 от 19.03.2018 |
| 33. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Сирена С-40, телефонная связь (акт проверки работоспособности от 27.03.2018) |
| 44. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Пожарный водоем -1шт., (село Напас улица Школьная 6) река Тым (имеет подъездные пути с юго-запада 500 метров) |
| 55. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обслуживается МУП «ЖКХ Молодежный» согласно муниципальному контракту № 1 от 01.01.2018 |
| 66. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Распоряжение Администрации Среднетымского сельского поселения № 24 от 19.03.2018 года |
| 77. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | АЦ-40(131), ТТ-4, лопаты 4шт, мотопомпа 1шт., бензопила 2шт., РЛО – 5, лопаты-10шт., ДПД – 5чел |
| 88. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта". | Программа «Пожарная безопасность МО «Среднетымское сельское поселение» на 2017-2019 г.г., утверждена Постановлением Администрации Среднетымского сельского поселения» от 10.02.2017 № 6 |

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Среднетымского сельского поселения

(должность руководителя (заместителя

руководителя) органа местного

самоуправления района, поселения,

городского округа)

Данилов Вячеслав Борисович

(ф.и.о.)

________________________________________

(подпись и М.П.)

"28" марта 2018 г.

ПАСПОРТ

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта:  п.Молодежный__________________________________

Наименование поселения: ___Среднетымское___________________________________

Наименование городского округа: ___________________________________________

Наименование субъекта Российской Федерации: Томская область________________

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,81 |
| 2 | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 4 |
| 3 | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4 | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха,

пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах

с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу

с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту

в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту

подразделениях пожарной охраны

1.  Подразделения  пожарной  охраны  (наименование,  вид),  дислоцированные

на территории населенного пункта: ОГУУГОЧСПБ ТО ОПС №5

2.   Ближайшее  к  населенному   пункту   подразделение   пожарной   охраны

(наименование, вид),

адрес: Нет

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данилов Вячеслав Борисович | Глава Администрации | 8(38253)44-146 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 11. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | противопожарные преграды были обновлены в октябре 2017 года (акт № 2 от 10.10.2017) |
| 22. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Распоряжение Администрации Среднетымского сельского поселения № 25 от 19.03.2018 года |
| 33. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Сирена С 40, телефонная связь (акт проверки работоспособности от 27.03.2018) |
| 44. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Пожарный водоем -2шт., река Протока |
| 55. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | обслуживается МУП «ЖКХ молодежный» согласно муниципальному контракту №2 от 01.01.2018 |
| 66. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Распоряжение Администрации Среднетымского сельского поселения № 24 от 19.03.2018 года |
| 77. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | К-703, ТТ-4,лопаты 10шт., мотопомпа -2шт., РЛО 15шт., ДПД -6чел. |
| 88. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта". | Программа «Пожарная безопасность МО «Среднетымское сельское поселение» на период 2017-2019 г.г., утверждена Постановлением Администрации Среднетымского сельского поселения от 10.02.2017 № 6 |